附件1

高效辐射烧伤治疗机的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 高效辐射烧伤治疗机 |
| 用途及适用人群 | 用于中小面积烧伤整形辐射治疗。 |
| 设备的功能要求 | 促进烧伤创面愈合 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 业内最大的光子能量转化，强力高效，宽频电磁波谱辐射治疗，辐射增强3.51倍 - 能量主要分布的波长范围：2*102-25*103nm - 有倾倒断电安全保护功能。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.支撑座体a及脚轮。 2.支撑座体b及脚轮。 3.固定手轮 4.立杆部 5.电控盒部 6.辐射架体 |
| 其它要求 | 无 |