申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 骨伤治疗仪 |
| 用途及适用人群 | 用于治疗骨折、肌肉损伤等疾病的工具之一，用于消肿止痛及促进骨折愈合。适用人群：骨折、创伤及骨科其他疾病患者。 |
| 设备的功能要求 | 适用于骨折、创伤、骨科其他疾病的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进折愈合。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 一路中频电疗（4个电极）和一路脉冲磁疗联合治疗； 彩色液晶触摸显示屏； 台式机型，方便移动医疗； 中频电疗输出强度0-140A（峰值强度）可调； 中频电疗具有四种固定治疗模式，骨折各期针对性治疗； 电疗治疗强度实时数字显示；电疗输出波形动态显示，输出一目了然； 磁疗具有四种治疗模式，对各种各种进行针对性治疗； 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度； 治疗时间0-99分钟可调，默认为20分钟； 治疗结束自动停止，声音提示。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 病房通电。 |
| 其它要求 | 无 |