北流市人民医院核医学科ECT维保需求

（1）北流市人民医院核医学科的ECT已装机运转两年多，随着使用时间的增长，现已出现部分参数有偏差，且会逐渐出现不可预估的机器故障，为使机器在出现故障时能得到及时的维修保养，保证科室工作的正常运转，病人得到及时的诊疗，以及从经济成本上考虑（单次维修费用约3万多元/次；购买技术维保约4万多元/年，具体详见售后服务方案），有必要购买ECT的技术维保。

（2）产品保修期内接到用户报修通知后响应时间≤2小时；维修人员到达现场时间≤48小时，1次/年的专业原厂维修。

（3）定期保养：在产品的保修期内，执行1次/年的质控保养。公司客户服务部提供质控保养，确保设备良好性能状态，预先解决潜在问题，预防故障的发生，减少意外宕机时间。