北流市人民医院射线装置质量控制检测和

辐射防护监测服务需求

1.‌监测内容‌：‌全面覆盖我院辐射工作场所的辐射环境安全和防护状态，‌包括但不限于放射性危害因素检测、‌辐射剂量监测、‌辐射防护设施性能评估等，监测设备详见附件一。‌

2.‌资质要求‌：‌供应商需具备放射卫生技术服务机构资质或检验检测机构资质认定(CMA)，‌以确保监测结果的权威性和合法性。‌

3.‌服务标准‌：‌监测工作应遵循国家及行业相关技术标准，‌确保监测数据的准确性和可靠性。‌

4.‌报告要求‌：‌提供详细、‌规范的监测报告，‌内容应包含监测结果、‌问题分析及改进建议，‌供医院参考和整改。

5.‌技术支持与培训‌：‌提供必要的技术支持和人员培训，‌帮助医院提升辐射安全管理水平。

附件一：

| 序号 | 活动种类和范围 |  |  |  |  |  | 环保年检 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 辐射活动场所名称 | 装置分类名称 | 类别 | 活动种类 | 数量 | 数量单位（台/套） | 场所/核素数量 | 项目名称 |
| 1 | 第三门诊部放射科CT室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 2 | 第三门诊部放射科DR室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 3 | 外科综合楼手术室 | 移动式C形臂X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 2 | 台 | 4 | 辐射场所监测 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发热门诊方舱CT室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 6 | 康美楼健康管理中心DR室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 7 | 康美楼健康管理中心CT室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 8 | 肿瘤内科楼一层核医学SPECT/ECT机房 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 3 | 辐射场所监测 |
| 9 | 肿瘤内科楼一层直线加速器机房 | 粒子能量小于100兆电子伏的医用加速器 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 10 | 放疗楼一楼CT模拟定位室 | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 11 | 门诊楼四层口腔科口腔X线检查室 | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 12 | 体检车 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 13 | 外科综合楼十六层碎石室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 14 | 外科综合楼一楼放射科第一检查室（DR1） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 15 | 外科综合楼一楼放射科第二检查室（DR2） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 16 | 外科综合楼一楼放射科第三检查室（CT1） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 17 | 外科综合楼一楼放射科第五检查室（CT3） | 医用X射线计算机断层扫描（CT）装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 18 | 外科综合楼放射科二楼第六检查室 | 移动式摄影X射线机 | Ⅲ类 | 使用 | 2 | 台 | 2 | 辐射场所监测 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 外科综合楼二楼放射科第七检查室（DR4） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 21 | 外科综合楼二楼放射科第八检查室（口腔全景） | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 22 | 外科综合楼二楼放射科第九检查室（骨密度） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 23 | 外科综合楼二楼放射科第十检查室（口腔CT） | 口腔（牙科）X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 24 | 外科综合楼二楼放射科第十一检查室（乳腺DR） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 25 | 外科综合楼二楼放射科第十三检查室（胃肠透视） | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 26 | 外科综合楼三楼放射科导管二室 | 医用诊断X射线装置 | Ⅲ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 27 | 外科综合楼三楼放射科导管三室 | 血管造影用X射线装置 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
| 28 | 外科综合楼三楼放射科导管一室 | 数字减影血管造影系统 | Ⅱ类 | 使用 | 1 | 台 | 1 | 辐射场所监测 |
|  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |

‌‌