申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 申请购买冷光源参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 冷光源 |
| 用途及适用人群 | 外科腔镜手术发展很快，尤其是高清腹腔镜，图像更加清晰，可同时检查和治疗，更利于施行精确手术操作，是目前最先进、最尖端的微创技术。在治疗外科疾病中的作用已越来越受到人们的瞩目，目前各大医院以及中小型医院都开始使用以高清为主的中高端设备作为诊疗设备，更好的发挥医疗水平，降低医疗风险，真正为患者所着想，用精湛的医术结合精湛的设备，达到和满足病人、科室、医院、社会等各方面的需求和要求。 |
| 设备的功能要求 | 全高清腹腔镜摄像系统是现代高科技医疗技术用电子、光学等先进设备原理来完成的手术，是传统剖腹手术的跨时代进步，是单晶片腹腔镜的巨大进步，它是在密闭的腹腔内进行的手术：高清摄像系统在良好的LED冷光源照明下，通过连接到腹腔内的高清腹腔镜体，将腹腔内的脏器摄于监视屏幕上，手术医师于腹腔外操纵专用的手术器械，对病变组织进行探查、电凝、止血、组织分离与切开、缝合等操作。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 主机： 1.照度≥1000000Lux 2.色温5600K 3.LED发光模组寿命≥40000H 4.具有触摸屏控制按钮，亮度可调 - 5.具有亮度记忆，及归零功能（处于待机状态） - 6.主机显示屏≥7寸 |
| 软、硬件的 配置要求 | - 1.医用内窥镜冷光源 - 2.导光束 - 3.电源线 |
| 其它要求 | - 1.设备使用期限10年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 - 2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个厂家以上的耗材使用进行验收。 - 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |