关于放射科蓝韵DR胃肠透视机维修服务

采购需求

一、维修设备服务需求

设备信息：放射科二楼第十三检查室蓝韵胃肠透视机，型号：蓝韵6500。

设备故障为开机后高压无法曝光，导致不能采集图像。

维修技术要求：需更换原厂全新配件，确保维修后设备功能恢复正常，维修或者更换配件质保期需≥6个月，覆盖配件及维修工艺质量。

二、供应商资质

供应商资格条件：需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备独立法人资格及医疗设备维修服务能力，建议明确是否需提供原厂授权或同类设备维修案例（如蓝韵品牌服务经验）。

三、服务实施与保障要点

交付标准：维修或者更换配件调试后需提供设备运行测试报告，确保符合临床使用要求。