放射工作人员个人剂量监测服务

需求

1.根据《中华人民共和国国家职业卫生标准》GBZ 128—2019要求开展个人剂量监测。

2.‌资质要求‌：‌

供应商需具备《‌放射卫生技术服务机构资质证书》‌和《‌检验检测机构资质认定证书》‌(CMA)

3.职业性外照射个人监测的量有Hp(10)、Hp(3)、Hp(0.07)，按职业分类进行监测（见附表）。

4.监测周期：3 个月为一监测周期，1年4个周期。

5.报告

（1）个人剂量监测技术服务机构在完成一个监测周期的监测任务后，在 1 个月内出具检测/检验报告。

（2）我院在接到调查登记表后2周内反馈处理意见，个人剂量监测技术服务机构负责检测结果的解释。检测结果确属超剂量照射或未能按时反馈处理意见的，个人剂量监测技术服务机构可以按照相关法规要求上报至相关监管部门。

（3）中标方及时按照相关监管部门要求上报监测结果。需要对个人剂量监测结果汇总和分析。

6.每一周期提供3份职业性外照射个人检测报告，报告符合（存档版）

职业性外照射个人检测报告（存档版）至少包含以下要素：

a) 个人剂量监测技术服务机构名称；

b) 检测报告，样品受理编号，检测报告页码；

c) 检测项目、检测方法、用人单位、委托单位、检测/评价依据、检测类别/目的、检测仪器名称/型号/编号、探测器；

d) 检测结果：编号、姓名、性别、职业类别、剂量计佩戴起始日期、佩戴天数、监测的量；

e) 签发人及签发日期；存档版还应包含检测人、校核人、审核人、签发人，签字日期；

f) 本周期的调查水平、最低探测水平。

7. 一年度提供3份职业性外照射年剂量检测评价报告

职业性外照射年剂量检测评价报告至少包含以下要素：

a) 检测单位名称；

b) 年剂量检测评价报告，报告编号，报告页码；

c) 检测项目、检测方法、用人单位、委托单位、检测/评价依据、检测室名称、检测类别/目的、

检测仪器名称/型号/编号、探测器、监测起止日期；

d) 评价结论，检测报告专用章，用章日期；

e) 检测结果：编号、姓名、性别、职业类别、本年度监测次数、监测的量；

f) 检测人、校核人、审核人、签发人，签字日期；

8.严格遵守国家规章制度和行业自律要求，认真履行保密义务，妥善保存监测数据资料，不得将甲方的数据、资料和其它商业秘密透露给第三方。

9.中标方制定严密的工作计划，成立专业的服务团队，确保监测送检服务工作有效顺利实施。8.监测送检完成后一个月内向甲方提交合法、有效并符合放射卫生行政部门相关要求的监测报告。

10.免费解答甲方提出的关于个人剂量监测问题。

11.中标方应确保其具有开展放射剂量监测服务的合法资质，严格按照国家职业卫生标准、技术规范开展监测工作。

12.个人剂量计由中标方送达我院进行更换或邮寄方式，所产生的所有费用由中标方承担。

13.监测报告由中标方送达我院进行更换或邮寄方式，所产生的所有费用由中标方承担。

附件一

| 北流市人民医院放射工作人员个人剂量计汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 个人剂量编号 | 姓名 | 性别 | 职业类别 | 剂量计佩戴方式 | 剂量类型 | 科别 |
|  |  |  |  |  | 双剂量计:①铅围裙+铅围脖②铅围裙+无铅围脖+ 单剂量计:③穿铅围裙④无铅围裙 |  |  |
| 1 | GX070303 | 刘子其 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 2 | GX070304 | 黄盛 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 3 | GX070305 | 彭基炎 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 4 | GX070307 | 刘庆 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 5 | GX070309 | 林汉峰 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 6 | GX070310 | 卢开池 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 7 | GX070311 | 吴大勇 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 8 | GX070312 | 李维 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 9 | GX070315 | 梁瑜 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 10 | GX070317 | 李宇翊 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 11 | GX070319 | 罗家就 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 12 | GX070320 | 吴华彬 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 13 | GX070323 | 卢明 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 14 | GX070324 | 黄子安 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 15 | GX070325 | 李源 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 16 | GX070326 | 朱军锋 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 17 | GX070327 | 李欢 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 18 | GX070328 | 陈军源 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 19 | GX070329 | 姚醉 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 20 | GX070333 | 冯科武 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 21 | GX070334 | 吴晓婷 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 22 | GX070335 | 杨蓓 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 23 | GX070336 | 李明霞 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 24 | GX070337 | 张卿荧 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 25 | GX070341 | 李想 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 26 | GX070353 | 李水凤 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 27 | GX070357 | 杜玉凤 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 28 | GX070358 | 覃宝深 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 29 | GX070360 | 许家全 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 30 | GX070361 | 岑春丹 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 31 | GX070371 | 龙广洁 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 32 | GX070373 | 张泳 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 33 | GX070374 | 谢玉惠 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 34 | GX070375 | 梁万里 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 35 | GX070376 | 李丹华 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 36 | GX070386 | 覃金华 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 37 | GX070388 | 李普生 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 38 | GX0703101 | 廖广玲 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 39 | GX0703103 | 卢俞君 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 40 | GX0703104 | 刘国志 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 41 | GX0703105 | 陈秋杏 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 42 | GX0703106 | 周采燕 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 43 | GX0703107 | 杨晴媚 | 女 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 放射科 |
| 44 | GX070302 | 陈芎豆 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 45 | GX070306 | 刘欣 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 46 | GX070338 | 邓飘逸 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 47 | GX070340 | 姚燕 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 48 | GX070354 | 陈东霞 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 49 | GX070355 | 卢静 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 50 | GX070359 | 李威 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 51 | GX070370 | 杨波宁 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 52 | GX070378 | 黄雪梅 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 53 | GX070383 | 陈勇冰 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 54 | GX070392 | 覃汉秋 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 55 | GX070399 | 蔡丽丽 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 56 | GX0703100 | 易艳 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 放射科 |
| 57 | GX070308 | 林松 | 男 | 核医学(2C） |  | 双剂量 | 核医学科 |
| 58 | GX070321 | 黄庭 | 男 | 核医学(2C） |  | 双剂量 | 核医学科 |
| 59 | GX070390 | 郑毅 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管外科 |
| 60 | GX070395 | 李思明 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管外科 |
| 61 | GX070396 | 叶茂林 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管外科 |
| 62 | GX070397 | 陈刚 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管外科 |
| 63 |  | 邓亮 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管外科 |
| 64 | GX070369 | 唐来荣 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经内科 |
| 65 | GX070381 | 陈日灿 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经内科 |
| 66 | GX070385 | 周森林 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经内科 |
| 67 | GX0703114 | 刘秀锋 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经内科 |
| 68 |  | 刘柯良 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经内科 |
| 69 |  | 刘金远 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经内科 |
| 70 | GX070382 | 叶枝华 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经外科 |
| 71 | GX070394 | 黄海 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 神经外科 |
| 72 | GX070364 | 刘鸿献 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 消化内科 |
| 73 | GX070365 | 胡 健 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 消化内科 |
| 74 | GX0703108 | 李毓梅 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 消化内科 |
| 75 | GX0703110 | 陈红燕 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 消化内科 |
| 76 | GX0703112 | 王水连 | 女 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 消化内科 |
| 77 |  | 劳森远 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 消化内科 |
| 78 | GX070350 | 杨勇 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管内科 |
| 79 | GX070351 | 张轩 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管内科 |
| 80 | GX070352 | 罗仕豪 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管内科 |
| 81 | GX070384 | 梁泽统 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管内科 |
| 82 |  | 庞城博 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管内科 |
| 83 |  | 罗泽栩 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管内科 |
| 84 | GX0703109 | 何海强 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 心血管内科 |
| 85 | GX070393 | 刘俞兵 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 甲状腺胸外科 |
| 86 | GX0703113 | 张永庆 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 甲状腺胸外科 |
| 87 | GX0703115 | 陈坚芳 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 肾内科 |
| 88 | GX070391 | 吴明松 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 肿瘤科 |
| 89 | GX0703116 | 李通捷 | 男 | 介入放射学（2E） |  | 双剂量 | 肿瘤科 |
| 90 | GX070330 | 龙玉华 | 男 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 91 | GX070331 | 梁业婉 | 女 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 92 | GX070344 | 陈明明 | 女 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 93 | GX070345 | 廖柱 | 男 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 94 | GX070346 | 张刚 | 男 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 95 | GX070347 | 许洪辉 | 男 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 96 | GX070348 | 罗浩哲 | 男 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 97 | GX070377 | 陆信艺 | 女 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 98 | GX070398 | 李宗原 | 男 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 99 |  | 李珈朋 | 男 | 放射治疗（2D） |  | 单剂量 | 肿瘤科 |
| 100 | GX070342 | 覃昭南 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 碎石室 |
| 101 | GX070343 | 陈泓宇 | 男 | 牙科放射学（2B） |  | 单剂量 | 门诊口腔 |
| 102 | GX070322 | 张军 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 医学装备科 |
| 103 | GX070349 | 何祖志 | 男 | 诊断放射学（2A） |  | 单剂量 | 医学装备科 |
|  |  |  |  | 监测人数 | 103人 |  |  |