G形臂正位球管采购需求

1.我院手术室G形臂需要采购维修服务，以保证设备的正常使用

2、维修内容：更换正位球管（高压组合机头）。

3、备件来源要求：确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件。

4.质量保证期 36 个自然月（自安装之日起）

5.供方提供运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

6.安装工程师需提供设备原厂资质认证文件。

7.验收要求：配件安装至设备后投入临床正常使用后，球管经第三方检测合格，才验收。